## Tabell Transformatorer ≤ 24 kV
Översättningslista transformatorer (≤ 24 kV)
Spänning kV | Intervall (kVA) | Översatt kVA | Kod
24/0,4 | 1125 - 1600 | 1250 | NG15910
24/0,4 | 900 - 1124 | 1000 | L-NR-T-2-1
24/0,4 | 650 - 899 | 800 | NG15911
24/0,4 | 408 - 649 | 500 | NG15912
24/0,4 | 258 - 407 | 315 | NG15913
24/0,4 | 150 - 257 | 200 | NG15914
24/0,4 | 76 - 149 | 100 | NG15915
24/0,4 | 2 - 75 | 50 | NG15916
12/0,4 | 1125 - 1600 | 1250 | NG15920
12/0,4 | 900 - 1124 | 1000 | L-NR-T-1-1
12/0,4 | 650 - 899 | 800 | NG15921
12/0,4 | 408 -649 | 500 | NG15922
12/0,4 | 258 - 407 | 315 | NG15923
12/0,4 | 150 - 257 | 200 | NG15924
12/0,4 | 76 - 149 | 100 | NG15925
12/0,4 | 2 - 75 | 50 | NG15926